## 原状変更工事申請書
原状変更工事申請書 兼 工事承諾書
[16 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
御中
下記内容の工事を行いたく申請いたします。なお、工事に際しては次の事項を遵守いたします。
１．賃貸借（転貸借）契約書に則り、当該工事で原状に変更を加えた場合は、解約の際原状に復するものとし、破損・汚損箇所があれば、申請者の費用にて原状に修復いたします。 ２．当該工事を行うに際し消防法・建築基準法及び関連の諸法規を遵守し、万一それらに抵触した場合には、申請者の責任と費用負担にて直ちに修復を行います。 ３．賃貸人（管理者）の指示に従い、充分な養生、安全衛生に留意し、他人の迷惑にならないように工事を行います。万一不都合が生じた場合には、直ちに工事を中止いたします。 ４．その他、契約書・諸規則の規定を遵守いたします。
| 物 件 名 | [10 empty] | 貸 室
| 施 工 期 間 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ( |  | ) | ～ |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ( | )
| 作 業 時 間 | [5 empty] | 時 |  |  | 分 | ～ |  |  | 時 |  |  | 分 | （24時間制で記入）
工 事 名
施 工 箇 所
工 事 内 容 （詳細に）
| 提 出 資 料 ■：添付必須 ※図面サイズ原則A3版 | ■工事図面 |  |  |  | ■工程表 | [5 empty] | ■チェックリスト |  |  |  |  | ■
|  | ★騒音作業 有 ・ 無 |  |  |  | ★振動作業 有 ・ 無 | [5 empty] | ★臭気作業 有 ・ 無 |  |  |  |  | ★火気使用 有 ・ 無
上記★[有]の場合は別途詳細資料を添付
| 施 工 者 | 会 社 名
|  | 住 所 | [9 empty] | 連 絡 先
|  | 責 任 者 | [9 empty] | 作業人数 | [7 empty] | 人
|  | 現場責任者 | [10 empty] | 携帯番号
備 考
※本申請書の他、工事チェックリスト・図面・その他添付資料を2セット製本の上、ご提出ください。（双方保管）
【申請者(賃借人）】
|  | 所 在 地 | ：
|  | 会 社 名 | ：
|  | 代表者名 | ： | [16 empty] | ㊞
|  | 電話番号 | ： | [6 empty] | 担当者名 |  | ：
（以下の記入は不要です）
工事承諾書
申請者（賃借人） 様 ・ 御中 | [17 empty] | 年 |  | 月 | 日
□ 上記申請内容の工事について承諾します。
□ 上記申請内容の工事について下記備考に記載した内容を付して承諾します。
□ 上記申請内容の工事について別紙条件を付して承諾します。
（備考）
㊞
Note on V17: 左記以外に必要書類がある場合は直接記入
Note on V18: 有・無を○で囲む
㊞

## 原状変更工事チェックリスト
■ 原状変更工事チェックリスト（オフィス用途用）
物件名 ： |  |  | 0
賃借人 ： |  |  | 0 |  |  |  |  | 工事名 ： | 0
原状変更工事を実施するにあたり、下記の内容を確認しましたので、報告します。下記以外も遵法性は問題無い事を確認しています。
確 認 項 目 |  |  |  | 該当無 | 適合 | 不適合 | 確 認 内 容 |  |  | 備考
※原則、確認申請が必要な工事は不可。行政と打合せの上で適正な手続きを行なうこと。
※原則、物置や庇の設置は不可。寸法・形状を制限し遵法性違反でないことを確認の上、事前の行政確認と議事録取得が必要。
建築基準法 | 1 | 確認申請関係 |  | □ | □ | □ | 増築・改築に該当する工事は行っていない
|  |  |  | □ | □ | □ | 大規模な修繕・模様替に該当する工事を行っていない
|  |  |  | □ | □ | □ | 用途変更はしていない/用途変更になるため行政対応している
|  |  |  | □ | □ | □ | 昇降機等を設置していない
|  |  |  | □ | □ | □ | 工作物を設置していない。看板の設置があっても工作物には該当しない
| 2 | 道路との関係 |  | □ | □ | □ | 庇、門扉などが道路上への越境していない 折りたたみ式、巻上げ式の簡易庇でもない
| 3 | 用途制限 |  | □ | □ | □ | 業態が用途地域上の制限に抵触していない
| 4 | 容積率 |  | □ | □ | □ | 容積率が変動する工事はしていない。簡易物置の設置もない
| 5 | 建ぺい率 |  | □ | □ | □ | 建ぺい率が変動する工事はしていない。簡易物置の設置もない
| 6 | 斜線制限 |  | □ | □ | □ | 屋根や庇が斜線制限へ抵触していない
|  |  |  | □ | □ | □ | 屋根や庇がセットバックによる斜線制限緩和に抵触していない。 庇の先端や物置も抵触しない
| 7 | 防火・準防火地域の構造制限 |  | □ | □ | □ | 外壁に開口部を設置していない。 新設換気扇にFD設置など必要な耐火対策をしている
| 8 | 防火区画 |  | □ | □ | □ | 防火区画の壁に貫通口を設けていない。
|  |  |  | □ | □ | □ | 防火設備（防火シャッターや防火扉など）の変更はなく、障害もない
| 9 | 内装制限 |  | □ | □ | □ | 内装材が内装制限に違反しない。店舗内や吹抜けの内装も違反しない
| 10 | 階段・廊下の寸法 |  | □ | □ | □ | 避難階段と共用廊下の幅員が確保される（貸室内廊下も含む） 共用部に造作設置する場合も幅員は確保される
| 11 | 直通階段・二方向避難 |  | □ | □ | □ | 2つの避難階段までの経路が確保される
| 12 | 避難階段 |  | □ | □ | □ | 避難階段付近の外壁に開口部が設置されない
|  |  |  | □ | □ | □ | 避難階段の内装制限に違反しない。下地・仕上とも不燃材としている
| 13 | 排煙設備 |  | □ | □ | □ | 間仕切りによる排煙障害は起きない。間仕切りは欄間オープンとしている
|  |  |  | □ | □ | □ | 告示による排煙免除が適用できる。下地・仕上とも不燃材としている
|  |  |  | □ | □ | □ | 防煙垂壁の変更はなく、障害もない
| 14 | 非常照明 |  | □ | □ | □ | 間仕切りによる非常照明は対応済である。必要な部分に増設している
| 15 | 非常用進入口 |  | □ | □ | □ | 間仕切りや什器により消防進入口が塞がれていない
| 16 | 敷地内通路 |  | □ | □ | □ | 避難階段から外への経路に什器や自転車が置かれていない
※自火報、煙感知器、避難器具等を増設した場合、消防へ消防設備等設置届を提出し、写しを管理会社へ提出すること。
消防法 | 1 | スプリンクラー設備 |  | □ | □ | □ | 間仕切りによる散水障害は起きない。間仕切りは欄間オープンとしている
| 2 | 自火報、煙感知器 |  | □ | □ | □ | 間仕切りによる未警戒範囲はない。 増設・移設した際は消防へ届出をしている
| 3 | 消火器 |  | □ | □ | □ | 消火器を撤去・移動していない
| 4 | 誘導灯 |  | □ | □ | □ | 誘導灯を撤去・移設していない 適切に設置してある
| 5 | 避難器具 |  | □ | □ | □ | 避難器具を撤去・移動していない
| 6 | 非常放送設備 |  | □ | □ | □ | 適切に設置してあるか 違法改造していない
| 7 | 防火対象物 |  | □ | □ | □ | 防火対象物指定の変更がない。事前に消防確認をしている
| 8 | その他 |  | □ | □ | □ | 警報盤、消火栓などが造作や什器により塞がれない
※躯体貫通は、原則不可。どうしても必要な場合は、適切な処理が必要。
その他 | 1 | 躯体貫通（壁、床） |  | □ | □ | □ | コア抜きをしてない/コア抜きをしているが個別の対応をしている
| 2 | 躯体貫通（梁、柱） |  | □ | □ | □ | コア抜きをしてない
| 3 | 躯体貫通（防火区画） |  | □ | □ | □ | コア抜きをしてない/コア抜きをしているが個別の対応をしている |  |  | 竣工時写真添付
| 4 | 躯体貫通（外壁） |  | □ | □ | □ | コア抜きをしてない/コア抜きをしているが個別の対応をしている
| 5 | 設備 |  | □ | □ | □ | ビル設備（空調や衛生器具など）を撤去・移動していない
|  |  |  | □ | □ | □ | テナント設備（アンテナや自販機など）が設置されていない
|  |  |  | □ | □ | □ | 内線規定に抵触していないか
| 6 | 隣地への越境 |  | □ | □ | □ | 設置物（看板、ダクト、室外機など）が越境していない
| 7 | 案内看板 |  | □ | □ | □ | 屋外広告看板条例等に違反していないか
■ ケン・コーポレーション記入欄
記入方法→「該当無」「適合」「不適合」のいずれかにチェックをし、全項目について確認すること。
「該当無」 ： 実施する工事がその項目に該当しない
「適合」 ： 工事がその項目に該当する。確認の結果、適合しており問題ない。
「不適合」 ： 工事がその項目に該当する。確認の結果、適合しないが個別に対応を行うため問題ない。